附件1

总氮和总磷水质在线自动监测仪证书换版检测要求

表1  产品证书换版对应的检测要求

| 产品名称 | 检测报告依据文件 | 换版检测要求 |
| --- | --- | --- |
| 总氮水质在线自动监测仪 | 《水质 总氮在线监测仪检测作业指导书》（CNEMC-03-ZJZX-005-2023） 《总氮水质自动分析仪技术要求》（HJ 102-2003） | 依据新版标准进行差异性补充检测，检测合格后换发新版认证证书。 |
|  | 《总氮水质自动分析仪技术要求》（HJ 102-2003） | 依据新版标准进行全项检测，检测合格后换发新版认证证书。 |
| 总磷水质在线自动监测仪 | 《水质 总磷在线监测仪检测作业指导书》（CNEMC-03-ZJZX-006-2023）《总磷水质自动分析仪技术要求》（HJ 103-2003） | 依据新版标准进行差异性补充检测，检测合格后换发新版认证证书。 |
|  | 《总磷水质自动分析仪技术要求》（HJ 103-2003） | 依据新版标准进行全项检测，检测合格后换发新版认证证书。 |

表2  证书换版差异性补充检测内容

| 检测项目 | 检测项目 |  | 检测依据及条款 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总氮水质自动 监测仪 | 功能检查 |  | HJ 102-2026 | 4 |
|  | 示值误差（10%） |  |  | 5.5.1.1 |
|  | 24h低浓度漂移 |  |  | 5.5.1.4 |
|  | 24h高浓度漂移 |  |  | 5.5.1.5 |
|  | 浊度影响 |  |  | 5.5.1.8 |
|  | 扩展检测范围 | 示值误差 |  | 5.6.1 |
|  |  | 重复性 |  | 5.6.2 |
|  |  | 24 h高浓度漂移 |  | 5.6.3 |
| 总磷水质自动 监测仪 | 功能检查 |  | HJ 103-2026 | 4 |
|  | 示值误差（10%） |  |  | 5.5.1.1 |
|  | 24h低浓度漂移 |  |  | 5.5.1.4 |
|  | 24h高浓度漂移 |  |  | 5.5.1.5 |
|  | 浊度影响 |  |  | 5.5.1.8 |
|  | 扩展检测范围 | 示值误差 |  | 5.6.1 |
|  |  | 重复性 |  | 5.6.2 |
|  |  | 24 h高浓度漂移 |  | 5.6.3 |